清 单 编 制 说 明

工程名称：颍东区正午镇2021年农村沟河塘整治及配套桥涵项目

一、工程概况 见招标文件； 二、招标范围 颍东区正午镇2021年农村沟河塘整治及配套桥涵项目图纸范围内的全部工程。 三、编制依据 1、颍东区正午镇2021年农村沟河塘整治及配套桥涵项目图纸、招标文件、工程量清单编制答疑、设计变更及工程审查意见答复等。 2、《水利建筑工程预算定额》（2002版）； 3、《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》（2008版）； 4、皖水建函〔2018〕258号文发布的《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》； 5、皖水建设函[2019]470号发布的《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》 6、2021年6月份《阜阳市建筑工程市场价格信息》，信息价没有的材料按照市场询价列入。 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读； 2、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用； 3、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中，投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称； 4、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价；报价货币为人民币；若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内； 5、工程量清单中各项目的工作内容描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准； 6、材料费均按材料到工地的现行市场价直接进入单价分析表；本工程所有材料必须满足设计及规范要求，请投标人在投标报价时要充分结合图纸设计及现行规范和省市相关规定或要求进行报价； 7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 8、砼路面施工内容含砼拌制、运输、浇筑、振捣、收光、压纹、养护、切缝、灌缝等内容。 9、土方开挖综合单价均包含清表、挖、推、运及平整等一切费用；土方回填夯实综合单价均包含推、运、回填、压实、修整等一切费用；土方开挖、回填报价为综合单价，投标人需充分考虑土石方平衡，报价中除规定工作内容外，还应包括开挖不可利用部分外运、回填料外取补充、回填土料翻晒等一切费用，结算时不作调整；结算时按实计量；投标人应在投标前认真踏勘现场，考察取土场、弃土场及砼预制场地；本项目业主不提供取土场和弃土场，取土场和弃土场临时征地由承包人自行负责，相关临时征地费用包含在综合单价内。 10、本项目采用商品混凝土。 11、临时工程按项计列，实行总价承包，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定临时工程项目（包括但不限于施工围堰及桩基施工平台、初期明排水及施工期排水、场内施工便道、桥梁工程板梁预制、吊装场地及硬化、施工线外供电线路、施工房屋建筑、施工脚手架及桥梁支架、其它施工临时工程等），但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程施工经验，对所有的临时工程作出报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。一旦中标，措施项目中临时工程费用一律不再调整。